## Presentación Oferta Lote 2
Código | Unidad | Resumen | Medic | Precio Unitario | Importe total
1 |  | Depósito Cuatro Vientos |  |  | 0
1.1 |  | Instalación Climatización Nave Mantenimiento y Oficina |  |  | 0
1.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
1.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
1.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
2 |  | Depósito Hortaleza L1 |  |  | 0
2.1 |  | Instalación Climatización Nave Mantenimiento |  |  | 0
2.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
2.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
2.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
2.2 |  | Instalación Climatización Oficinas |  |  | 0
2.2.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
2.2.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
2.2.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
3 |  | Depósito Loranca |  |  | 0
3.1 |  | Instalación Climatización Nave, Vestuarios y Oficina |  |  | 0
3.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
3.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
3.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4 |  | Depósito Valdecarros |  |  | 0
4.1 |  | Instalación Calefacción Nave Mantenimiento |  |  | 0
4.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.2 |  | Instalación Climatización Oficinas |  |  | 0
4.2.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.2.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.2.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
5 |  | Depósito Villaverde Alto |  |  | 0
5.1 |  | Instalación Calefacción Nave Mantenimiento |  |  | 0
5.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
5.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
5.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
5.2 |  | Instalación Climatización Oficinas |  |  | 0
5.2.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
5.2.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
5.2.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
6 |  | Estación Puerta del Sur |  |  | 0
6.1 |  | Instalación Climatización Oficinas TICS |  |  | 0
6.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
6.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
6.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | 1. Depósito Cuatro Vientos |  |  | 0
|  | 2. Depósito Hortaleza L1 |  |  | 0
|  | 3. Depósito Loranca |  |  | 0
|  | 4. Depósito Valdecarros |  |  | 0
|  | 5. Depósito Villaverde Alto |  |  | 0
|  | 6. Estación Puerta del Sur |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | % GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
|  | % BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0% | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares