## Presentación Oferta Lote 1
Código | Unidad | Resumen | Medic | Precio Unitario | Importe total
1 |  | Estación Aeropuerto T1-T2-T3 |  |  | 0
1.1 |  | Instalación Climatización Antigua Oficina TTP y Hall Estación |  |  | 0
1.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
1.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
1.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
2 |  | Cochera Puerta de Arganda |  |  | 0
2.1 |  | Instalación Calefacción Nave Mantenimiento |  |  | 0
2.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
2.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
2.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
3 |  | Depósito Aluche |  |  | 0
3.1 |  | Instalación Calefacción Nave Mantenimiento |  |  | 0
3.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
3.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
3.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4 |  | Depósito Canillejas |  |  | 0
4.1 |  | Instalación Calefacción Nave Almacenes |  |  | 0
4.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.2 |  | Instalación Calefacción Nave Ciclo Corto |  |  | 0
4.2.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.2.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.2.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.3 |  | Instalación Climatización / ACS Clínica y FP |  |  | 0
4.3.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.3.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.3.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.4 |  | Instalación Climatización Laboratorio de Almacenes |  |  | 0
4.4.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.4.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.4.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.5 |  | Instalación Climatización Oficina CCS |  |  | 0
4.5.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.5.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.5.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.6 |  | Instalación Climatización Oficina Ciclo Corto |  |  | 0
4.6.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.6.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.6.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.7 |  | Instalación Climatización Oficina Ingeniería |  |  | 0
4.7.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.7.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.7.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.8 |  | Instalación Climatización Oficina Obra Civil |  |  | 0
4.8.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.8.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.8.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.9 |  | Instalación Climatización Oficina Talleres Centrales |  |  | 0
4.9.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.9.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.9.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.10 |  | Instalación Climatización Simuladores FP |  |  | 0
4.10.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.10.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.10.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.11 |  | Instalación Climatización Taller Electrónica |  |  | 0
4.11.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.11.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.11.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
4.12 |  | Instalación Climatización Talleres Centrales |  |  | 0
4.12.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
4.12.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
4.12.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
5 |  | Depósito Fuencarral |  |  | 0
5.1 |  | Instalación Calefacción Nave Mantenimiento |  |  | 0
5.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
5.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
5.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
6 |  | Depósito Laguna |  |  | 0
6.1 |  | Instalación Climatización Nave Mantenimiento |  |  | 0
6.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
6.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
6.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
6.2 |  | Instalación Climatización Oficina, Pasillos, Hall y Comedor |  |  | 0
6.2.1 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
6.2.2 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
7 |  | Depósito Sacedal |  |  | 0
7.1 |  | Instalación Climatización Oficinas |  |  | 0
7.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
7.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
7.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
8 |  | Estación Alto del Arenal |  |  | 0
8.1 |  | Instalación Climatización Centralizada Puesto de Mando |  |  | 0
8.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
8.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
8.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
9 |  | Estación Pacífico |  |  | 0
9.1 |  | Instalación Climatización Oficinas TICS |  |  | 0
9.1.1 | Ud | Realización de Aperturas / Registros en Conductos de Instalaciones de Climatización con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007), UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización) y UNE EN 12097 (Ventilación de Edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos). | 1 |  | 0
9.1.2 | Ud | Realización de Limpieza / Higienización (con desinfección) en Instalaciones de Climatización con Conductos con potencia útil superior a 70 kW, de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios – RD 1027/2007) y UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). | 1 |  | 0
9.1.3 | Ud | Comprobación / Verificación de que la Limpieza / Higienización realizada en las Instalaciones de Climatización ha sido efectiva y es conforme según la norma UNE 100012 (Higienización de Sistemas de Climatización). Incluye muestreo y análisis del sistema de ventilación / climatización según norma UNE 100012 en puntos de control en UTAS / conductos asociados. | 1 |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | 1. Estación Aeropuerto T1-T2-T3 |  |  | 0
|  | 2. Cochera Puerta de Arganda |  |  | 0
|  | 3. Depósito Aluche |  |  | 0
|  | 4. Depósito Canillejas |  |  | 0
|  | 5. Depósito Fuencarral |  |  | 0
|  | 6. Depósito Laguna |  |  | 0
|  | 7. Depósito Sacedal |  |  | 0
|  | 8. Estación Alto del Arenal |  |  | 0
|  | 9. Estación Pacífico |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | % GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
|  | % BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0% | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares