## CERTO (hidden)
|  |  | IMP. LICITACIÓN |  |  |  | OFERTA ECONÓMICA
Número de Lote | 1
Total Presupuesto (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 2936132.89 | Total Presupuesto ofertado (Ejecución Material, en contratos de obras): |  |  | 0
% Beneficio Industrial | 6% | Total Beneficio Industrial | 176167.97 | % Beneficio Industrial ofertado | 0% | Total Beneficio Industrial | 0
% Gastos Generales | 13% | Total Gastos Generales | 381697.28 | % Gastos Generales ofertados | 0% | Total Gastos Generales | 0
Base Imponible (sin IVA) |  |  | 3493998.14 | Importe ofertado (sin IVA) |  |  | 0
% IVA | 21% | Importe IVA | 733739.61 | % IVA | 21% | Importe IVA | 0
Presupuesto Base de Licitación con IVA |  |  | 4227737.75 | Importe total ofertado con IVA |  |  | 0
[5 empty] | Presupuesto de licitación |  | Presupuesto ofertado
Código Jerarquía | Código libre | Resumen | Unidad Medida | Cantidad Presupuesto | Precio Un Licitación | Importe Licitado | Precio Un Ofertante | Importe ofertado
1 | LOTE Nº1 | RED DE NIVEL FÍSICO |  | 1 | 2936132.89
1.1 | CABLE 288 FO SM | Suministro e instalación de cable de 288 fibras ópticas monomodo |  | 1 | 577550.21
| DCSINSTFO09 | Suministro e instalación de cable de 288 fibras ópticas monomodo | m | 29363 | 16.75 | 491830.25 | 0 | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 8550 | 8.72 | 74556 | 0 | 0
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 202 | 1.76 | 355.52 | 0 | 0
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 404 | 4.03 | 1628.12 | 0 | 0
| DIKOAW900 | Pruebas y medidas de cable de 288 fibras ópticas monomodo | u | 490 | 15.15 | 7423.5 | 0 | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 29 | 60.58 | 1756.82 | 0 | 0
1.2 | CABLE MIXTO 24_24 | Suministro e instalación de cable de 48 fibras ópticas mixto (24 monomodo+24 multimodo) |  | 1 | 421759.12
| DCSINSTFO4 | Suministro e Instalación de cable de 48 fibras ópticas mixto (24+24) | m | 25500 | 12.11 | 308805 | 0 | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 9792 | 8.72 | 85386.24 | 0 | 0
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 1224 | 1.76 | 2154.24 | 0 | 0
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 2448 | 4.03 | 9865.44 | 0 | 0
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 1224 | 1.76 | 2154.24 | 0 | 0
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 2448 | 1 | 2448 | 0 | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 2448 | 3.63 | 8886.24 | 0 | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 34 | 60.58 | 2059.72 | 0 | 0
1.3 | CABLE MIXTO 12_12 | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas mixto (12 monomodo+12 multimodo) |  | 1 | 122679.54
| DCSINSTF05 | Instalación de cable de 24 fibras ópticas mixto (12+12) | m | 12000 | 8.78 | 105360 | 0 | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 1152 | 8.72 | 10045.44 | 0 | 0
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 288 | 1.76 | 506.88 | 0 | 0
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 576 | 4.03 | 2321.28 | 0 | 0
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 288 | 1.76 | 506.88 | 0 | 0
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 576 | 1 | 576 | 0 | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 576 | 3.63 | 2090.88 | 0 | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 21 | 60.58 | 1272.18 | 0 | 0
1.4 | CABLE CI 24 FO SM | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas ignífugo |  | 1 | 525794.56
| DCSIFOPCI24SM | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas ignífugo monomodo | m | 59820 | 7.1 | 424722 | 0 | 0
| DIKPBCF001 | Ejecución paso de bóveda para instalación de cables de comunicaciones | u | 28 | 1128.9 | 31609.2 | 0 | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 4994 | 8.72 | 43547.68 | 0 | 0
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 1418 | 1.76 | 2495.68 | 0 | 0
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 2836 | 4.03 | 11429.08 | 0 | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 2836 | 3.63 | 10294.68 | 0 | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 28 | 60.58 | 1696.24 | 0 | 0
1.5 | CABLE 12 FO MM | Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo |  | 1 | 516654.06
| DCSINSTF06 | Instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo | m | 55400 | 7.8 | 432120 | 0 | 0
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 6648 | 8.72 | 57970.56 | 0 | 0
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 3324 | 1.76 | 5850.24 | 0 | 0
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 6648 | 1 | 6648 | 0 | 0
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 3324 | 3.63 | 12066.12 | 0 | 0
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 33 | 60.58 | 1999.14 | 0 | 0
1.6 | CABLEADO ELÉCTRICO | Instalación eléctrica para elementos de túnel |  | 1 | 395451.16
1.6.1 | DE.1.1 | Cuadros secundarios |  | 1 | 41804.08
| I31BBB0PQ1 | Modificación Cuadro Baja Tensión | u | 58 | 720.76 | 41804.08 | 0 | 0
1.6.2 | DE.1.2 | Suministro e Instalación de cableado |  | 1 | 321237.54
| I31CBG005NT | Suminstro e instalación Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 17648.8 | 3.97 | 70065.74 | 0 | 0
| I31CBG006NT | Suminstro e instalación Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 45667.6 | 5.5 | 251171.8 | 0 | 0
1.6.3 | DE.1.3 | Canalizaciones |  | 1 | 1382.62
| I31BJC002NT | Suministro e Instalación de caja de derivación PVC estanca 105x105mm | u | 146 | 9.47 | 1382.62 | 0 | 0
1.6.4 | DE.1.4 | Documentación y Legalizaciones |  | 1 | 31026.92
| I31VM008 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (<100 kW) | u | 43 | 670.83 | 28845.69 | 0 | 0
| I31BJW020XX | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 | 2181.23 | 2181.23 | 0 | 0
1.7 | ARMARIOS FO | Suministro e instalación de armarios repartidores de fibra óptica |  | 1 | 179000.13
| EPKODA075 | Suministro e instalación de armario repartidor de fibra óptica, tipo ETSI | u | 29 | 2000 | 58000 | 0 | 0
| EPKBND288 | Suministro e instalación de bandejas para REOP 12 conectores LC, 24 fo (Para cables de 288 fibras ópticas) | u | 348 | 80.27 | 27933.96 | 0 | 0
| EKPCST048 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (Anillo cuartos principales con repartidor) | u | 342 | 80.27 | 27452.34 | 0 | 0
| EKPBND048 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 12 conectores LC 24 fo (Anillo c. .principales sin repartidor) | u | 38 | 67.76 | 2574.88 | 0 | 0
| EKPCST024 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (Subestaciones y elementos túnel instalados en estación) | u | 120 | 80.27 | 9632.4 | 0 | 0
| EKPBND024 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 12 conectores LC, 24 fo (Subestaciónes, instaladas en destino) | u | 24 | 67.76 | 1626.24 | 0 | 0
| EKPCST012 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (estrella desde cuarto técnico) | u | 277 | 80.27 | 22234.79 | 0 | 0
| EKPBND012 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 6 conectores LC, 12 fo (estrella cuartos destino) | u | 277 | 67.76 | 18769.52 | 0 | 0
| EPKCMP048 | Suministro e instalación de caja de montaje en pared de fibra óptica 24 LC, 48 fo (conexiones elementos de túnel) | u | 37 | 96 | 3552 | 0 | 0
| EPKCMP024CI | Suministro e instalación de caja distribución IP68 1p oval, 6p segregación (cable 24 fo ignífugo túnel) | u | 56 | 129 | 7224 | 0 | 0
1.8 | RUTAS FO | Realización de rutas de fibra óptica |  | 1 | 31403.84
| EPKRFO001 | Rutas de fibra en cable actual 168 FO | u | 37 | 603.92 | 22345.04 | 0 | 0
| EPKRFO002 | Rutas de fibra SB Edificios Singulares | u | 8 | 603.92 | 4831.36 | 0 | 0
| EPKRFO003 | Rutas de fibra Firewalls - CPD | u | 4 | 603.92 | 2415.68 | 0 | 0
| EPKRF004 | Rutas TTBA | u | 3 | 603.92 | 1811.76 | 0 | 0
1.9 | RACKS | Suministro e instalación de armarios de comunicaciones |  | 1 | 110268.23 |  |  | 0
| DIKWXX042 | Suministro e instalación de armario de 42 UA de 800x800 mm | u | 29 | 1269.28 | 36809.12 | 0 | 0
| DIKSEIBRACK | Suministro e instalación de bancada de acero para armario de 42 U y 800x800 mm | u | 29 | 819.58 | 23767.82 | 0 | 0
| DIKODA019 | Suministro e instalación de armario rack mural 19'' pivotante 9U | u | 29 | 553.42 | 16049.18 | 0 | 0
| DIKPVCIP66 | Suministro e instalación de Armario de poliéster IP66 700x500x300mm para pozos de bombeo | u | 8 | 457.48 | 3659.84 | 0 | 0
| DIKARMPVC | Suministro e instalación de Armario de poliéster 400x300x160mm para nuevos switches de 8 puertos | u | 20 | 179 | 3580 | 0 | 0
| DIKRER001 | Regleta enracable 19" 8 Schukos | u | 63 | 33.19 | 2090.97 | 0 | 0
| DIKBEF001 | Suministro e instalación de bandejas enracables fijas para sujeción de nodos de comunicaciones | u | 580 | 28.61 | 16593.8 | 0 | 0
| DIKCCU325 | Suministro e instalación de acometida de alimentación desde armario de distribución de planta de energía | m | 1750 | 4.41 | 7717.5 | 0 | 0
1.10 | RETIRADA RESIDUOS | Retirada de cableado y gestión de residuos |  | 1 | 24880
| RETYGESTRESIDUOS | Retirada de cable de elementos de túnel y gestión de residuos con certificado | u | 15550 | 1.6 | 24880 | 0 | 0
1.11 | ESS | Estudio de Seguridad y Salud |  | 1 | 30692.04
| DIKESS002 | Seguridad y Salud Laboral | u | 1 | 30692.04 | 30692.04 | 0 | 0

## Licitación
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES PARA OPERACIÓN LAR EN LÍNEA 6 DE METRO DE MADRID
PRESUPUESTO LOTE 1
[5 empty] | OFERTA ECONÓMICA |  | LICITACIÓN
EDT | Código | Resumen | Ud | CanPres | Coste Unitario Ejecución Material (€) | Coste Ejecución Material (€) | Coste Unitario Ejecución Material (€) | Coste Ejecución Material (€)
| IO_24-027P | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES PARA OPERACIÓN LAR EN LÍNEA 6 |  | 1 | 30692.04 | 30692.04 | 2936132.89 | 2936132.89
1 | LOTE Nº1 | RED DE NIVEL FÍSICO |  | 1 | 30692.04 | 30692.04 | 2936132.89 | 2936132.89
1.1 | CABLE 288 FO SM | Suministro e instalación de cable de 288 fibras ópticas monomodo |  | 1 | 0 | 0 | 577550.21 | 577550.21
1.1.1 | DCSINSTFO09 | Suministro e instalación de cable de 288 fibras ópticas monomodo | m | 29363 |  | 0 | 16.75 | 491830.25
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 8550 |  | 0 | 8.72 | 74556
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 202 |  | 0 | 1.76 | 355.52
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 404 |  | 0 | 4.03 | 1628.12
1.1.5 | DIKOAW900 | Pruebas y medidas de cable de 288 fibras ópticas monomodo | u | 490 |  | 0 | 15.15 | 7423.5
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 29 |  | 0 | 60.58 | 1756.82
1.2 | CABLE MIXTO 24_24 | Suministro e instalación de cable de 48 fibras ópticas mixto (24 monomodo+24 multimodo) |  | 1 | 0 | 0 | 421759.12 | 421759.12
1.2.1 | DCSINSTFO4 | Suministro e Instalación de cable de 48 fibras ópticas mixto (24+24) | m | 25500 |  | 0 | 12.11 | 308805
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 9792 | 0 | 0 | 8.72 | 85386.24
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 1224 | 0 | 0 | 1.76 | 2154.24
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 2448 | 0 | 0 | 4.03 | 9865.44
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 1224 |  | 0 | 1.76 | 2154.24
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 2448 |  | 0 | 1 | 2448
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 2448 |  | 0 | 3.63 | 8886.24
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 34 | 0 | 0 | 60.58 | 2059.72
1.3 | CABLE MIXTO 12_12 | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas mixto (12 monomodo+12 multimodo) |  | 1 | 0 | 0 | 122679.54 | 122679.54
1.3.1 | DCSINSTF05 | Instalación de cable de 24 fibras ópticas mixto (12+12) | m | 12000 |  | 0 | 8.78 | 105360
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 1152 | 0 | 0 | 8.72 | 10045.44
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 288 | 0 | 0 | 1.76 | 506.88
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 576 | 0 | 0 | 4.03 | 2321.28
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 288 | 0 | 0 | 1.76 | 506.88
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 576 | 0 | 0 | 1 | 576
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 576 | 0 | 0 | 3.63 | 2090.88
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 21 | 0 | 0 | 60.58 | 1272.18
1.4 | CABLE CI 24 FO SM | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas ignífugo |  | 1 | 0 | 0 | 525794.56 | 525794.56
1.4.1 | DCSIFOPCI24SM | Suministro e instalación de cable de 24 fibras ópticas ignífugo monomodo | m | 59820 |  | 0 | 7.1 | 424722
1.4.2 | DIKPBCF001 | Ejecución paso de bóveda para instalación de cables de comunicaciones | u | 28 |  | 0 | 1128.9 | 31609.2
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 4994 | 0 | 0 | 8.72 | 43547.68
| DIKOAC010 | Adaptadores dobles LC/APC-LC/APC | u | 1418 | 0 | 0 | 1.76 | 2495.68
| DIKOAC020 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC/APC | u | 2836 | 0 | 0 | 4.03 | 11429.08
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 2836 | 0 | 0 | 3.63 | 10294.68
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 28 | 0 | 0 | 60.58 | 1696.24
1.5 | CABLE 12 FO MM | Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo |  | 1 | 0 | 0 | 516654.06 | 516654.06
1.5.1 | DCSINSTF06 | Instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo | m | 55400 |  | 0 | 7.8 | 432120
| DIKODB001R | Empalme por arco de fusión de fibra óptica | u | 6648 | 0 | 0 | 8.72 | 57970.56
| DIKOAC011 | Adaptadores dobles LC-LC multimodo | u | 3324 | 0 | 0 | 1.76 | 5850.24
| DIKOAC021 | "Pigtail" de 2,5 m con conector LC multimodo | u | 6648 | 0 | 0 | 1 | 6648
| DIKOAW902 | Pruebas y medidas de cable de fibra óptica | u | 3324 | 0 | 0 | 3.63 | 12066.12
| DIKOAW950 | Documentación técnica de fibra óptica | u | 33 | 0 | 0 | 60.58 | 1999.14
1.6 | CABLEADO ELÉCTRICO | Instalación eléctrica para elementos de túnel |  | 1 | 0 | 0 | 395451.16 | 395451.16
1.6.1 | DE.1.1 | Cuadros secundarios |  | 1 | 0 | 0 | 41804.08 | 41804.08
1.6.1.1 | I31BBB0PQ1 | Modificación Cuadro Baja Tensión | u | 58 |  | 0 | 720.76 | 41804.08
1.6.2 | DE.1.2 | Suministro e Instalación de cableado |  | 1 | 0 | 0 | 321237.54 | 321237.54
1.6.2.1 | I31CBG005NT | Suminstro e instalación Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 17648.8 |  | 0 | 3.97 | 70065.74
1.6.2.2 | I31CBG006NT | Suminstro e instalación Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | m | 45667.6 |  | 0 | 5.5 | 251171.8
1.6.3 | DE.1.3 | Canalizaciones |  | 1 | 0 | 0 | 1382.62 | 1382.62
1.6.3.1 | I31BJC002NT | Suministro e Instalación de caja de derivación PVC estanca 105x105mm | u | 146 |  | 0 | 9.47 | 1382.62
1.6.4 | DE.1.4 | Documentación y Legalizaciones |  | 1 | 0 | 0 | 31026.92 | 31026.92
1.6.4.1 | I31VM008 | Legalización y tramitación para puesta en servicio de modificación de la instalación eléctrica en LPC (<100 kW) | u | 43 |  | 0 | 670.83 | 28845.69
1.6.4.2 | I31BJW020XX | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | u | 1 |  | 0 | 2181.23 | 2181.23
1.7 | ARMARIOS FO | Suministro e instalación de armarios repartidores de fibra óptica |  | 1 | 0 | 0 | 179000.13 | 179000.13
1.7.1 | EPKODA075 | Suministro e instalación de armario repartidor de fibra óptica, tipo ETSI | u | 29 |  | 0 | 2000 | 58000
1.7.2 | EPKBND288 | Suministro e instalación de bandejas para REOP 12 conectores LC, 24 fo (Para cables de 288 fibras ópticas) | u | 348 |  | 0 | 80.27 | 27933.96
1.7.3 | EKPCST048 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (Anillo cuartos principales con repartidor) | u | 342 |  | 0 | 80.27 | 27452.34
1.7.4 | EKPBND048 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 12 conectores LC 24 fo (Anillo c. .principales sin repartidor) | u | 38 |  | 0 | 67.76 | 2574.88
1.7.5 | EKPCST024 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (Subestaciones y elementos túnel instalados en estación) | u | 120 |  | 0 | 80.27 | 9632.4
1.7.6 | EKPBND024 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 12 conectores LC, 24 fo (Subestaciónes, instaladas en destino) | u | 24 |  | 0 | 67.76 | 1626.24
1.7.7 | EKPCST012 | Suministro e instalación de bandejas de fibra 12 conectores LC, 24 fo (estrella desde cuarto técnico) | u | 277 |  | 0 | 80.27 | 22234.79
1.7.8 | EKPBND012 | Suministro e instalación de bandejas de fibra enracables de 19" 6 conectores LC, 12 fo (estrella cuartos destino) | u | 277 |  | 0 | 67.76 | 18769.52
1.7.9 | EPKCMP048 | Suministro e instalación de caja de montaje en pared de fibra óptica 24 LC, 48 fo (conexiones elementos de túnel) | u | 37 |  | 0 | 96 | 3552
1.7.10 | EPKCMP024CI | Suministro e instalación de caja distribución IP68 1p oval, 6p segregación (cable 24 fo ignífugo túnel) | u | 56 |  | 0 | 129 | 7224
1.8 | RUTAS FO | Realización de rutas de fibra óptica |  | 1 | 0 | 0 | 31403.84 | 31403.84
1.8.1 | EPKRFO001 | Rutas de fibra en cable actual 168 FO | u | 37 |  | 0 | 603.92 | 22345.04
1.8.2 | EPKRFO002 | Rutas de fibra SB Edificios Singulares | u | 8 |  | 0 | 603.92 | 4831.36
1.8.3 | EPKRFO003 | Rutas de fibra Firewalls - CPD | u | 4 |  | 0 | 603.92 | 2415.68
1.8.4 | EPKRF004 | Rutas TTBA | u | 3 |  | 0 | 603.92 | 1811.76
1.9 | RACKS | Suministro e instalación de armarios de comunicaciones |  | 1 | 0 | 0 | 110268.23 | 110268.23
1.9.1 | DIKWXX042 | Suministro e instalación de armario de 42 UA de 800x800 mm | u | 29 |  | 0 | 1269.28 | 36809.12
1.9.2 | DIKSEIBRACK | Suministro e instalación de bancada de acero para armario de 42 U y 800x800 mm | u | 29 |  | 0 | 819.58 | 23767.82
1.9.3 | DIKODA019 | Suministro e instalación de armario rack mural 19'' pivotante 9U | u | 29 |  | 0 | 553.42 | 16049.18
1.9.4 | DIKPVCIP66 | Suministro e instalación de Armario de poliéster IP66 700x500x300mm para pozos de bombeo | u | 8 |  | 0 | 457.48 | 3659.84
1.9.5 | DIKARMPVC | Suministro e instalación de Armario de poliéster 400x300x160mm para nuevos switches de 8 puertos | u | 20 |  | 0 | 179 | 3580
1.9.6 | DIKRER001 | Regleta enracable 19" 8 Schukos | u | 63 |  | 0 | 33.19 | 2090.97
1.9.7 | DIKBEF001 | Suministro e instalación de bandejas enracables fijas para sujeción de nodos de comunicaciones | u | 580 |  | 0 | 28.61 | 16593.8
1.9.8 | DIKCCU325 | Suministro e instalación de acometida de alimentación desde armario de distribución de planta de energía | m | 1750 |  | 0 | 4.41 | 7717.5
1.10 | RETIRADA RESIDUOS | Retirada de cableado y gestión de residuos |  | 1 | 0 | 0 | 24880 | 24880
1.10.1 | RETYGESTRESIDUOS | Retirada de cable de elementos de túnel y gestión de residuos con certificado | u | 15550 |  | 0 | 1.6 | 24880
1.11 | ESS | Estudio de Seguridad y Salud |  | 1 | 30692.04 | 30692.04 | 30692.04 | 30692.04
1.11.1 | DIKESS002 | Seguridad y Salud Laboral | u | 1 | 30692.04 | 30692.04 | 30692.04 | 30692.04
|  |  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL LOTE Nº 1 |  | 30692.04 |  | 2936132.89
|  |  |  | GASTOS GENERALES |  | 0 | 13% | 381697.28
|  |  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0 | 6% | 176167.97
|  |  |  | IMPORTE OFERTA SIN IVA LOTE Nº 1 |  | 30692.04 |  | 3493998.14
|  |  |  | IVA | 21% | 6445.33 | 21% | 733739.61
|  |  |  | IMPORTE OFERTA CON IVA LOTE Nº 1 |  | 37137.37 |  | 4227737.75
ERROR: FALTAN DATOS
Nota: Se tendrán en cuenta las Notas del apartado “27.Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares”
► Se deberán rellenar todas las celdas marcadas en color verde
► Las celdas marcadas en fondo gris claro se rellenarán automáticamente por ser partidas repetidas en diferentes apartados del presupuesto.
► El precio unitario ofertado en cada una de las partidas podrá superar el precio unitario base de referencia indicado en el presupuesto de licitación, apareciendo un aviso (!!!) en cada partida superada, únicamente a efectos informativos.
► Los precios unitarios ofertados no incluirán los Gastos Generales ni el Beneficio Industrial.
► El importe de la celda TOTAL OFERTA SIN IVA LOTE Nº 1 debe incluir el importe correspondiente de las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas,
es decir, se encuentren en blanco, se considerará que el % ofertado para dichas celdas es 0.
► El sumatorio del total correspondiente a la celda TOTAL OFERTA CON IVA LOTE Nº 1 no puede superar el valor del Presupuesto Base de Licitación para este lote.

## Glosario (hidden)
Campos a rellenar por Metro
Campos a rellenar por el ofertante
Campos calculados