## equipo
SISTEMA DE RADIOTERAPIA GUIADA POR SUPERFICIE
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales:
Sistema de ayuda no invasivo al posicionamiento y monitorización de la correcta posición del paciente en tiempo real durante la aplicación de un tratamiento de radioterapia para detectar y corregir posibles desviaciones entre el posicionamiento del paciente en la planificación y el tratamiento (S/N):
Además de los componentes del sistema SGRT, se incluye en oferta:
Activación de licencias y opciones necesarias a implementar en el acelerador, red y planificador instalados en el centro, para poder utilizar el sistema ofertado de forma completa e interactuar correctamente con el sistema de tratamiento (S/N. Indicar):
Distribución de acuerdo a las características de la sala y equipo de destino (S/N. Indicar):
Otras características generales de interés:
El sistema permite:
Posicionar y monitorizar al paciente en 6 grados de libertad sin utilizar radiacion ionizante ni marcadores, haciendo una reconstrucción 3D en tiempo real del paciente (S/N. Inidcar):
Detener y reanudar el tratamiento de forma automática cuando la posición detectada del paciente no sea la correcta (S/N. Indicar):
Controlar inter e intrafracción del posicionamiento (S/N. Indicar):
De aplicación en cualquier paciente, localización tumoral y con cualquier equipo de simulación y unidad de tratamiento de radioterapia externa acutalmente en el mercado. (S/N. Especificar)
Sala de tratamiento. Se incluye:
Cámaras de alta resolución que permitan cobertura de 360º del paciente para tratamientos no coplanares (S/N. Nº incluido):
Proyectores de luz de alta definición (S/N. Nº incluido):
Monitor espejo del ubicado en la sala de control (S/N. Indicar):
Dispositivo para entrenamiento visual del control de respiración por parte del paciente, con pantalla al alcance visual del paciente. (S/N. Indicar):
Otros. Indicar:
Puesto de control. Se incluye:
PC que permita la ejecución del software del sistema (S/N. Especificar características):
Sistema operativo:
Capacidad de almacenamiento (TB):
Otra. Indicar:
Monitor:
Tamaño pantalla ("):
Resolución:
Color:
Táctil (S/N):
Teclado y ratón (S/N. Indicar):
Desde el puesto de control se realiza gestión de forma remota del funcionamiento de cámaras y resto de hardware instalado en la sala de tratamiento (S/N. Indicar):
Sala de simulación. Se incluye:
Sistema de escaneado óptico de supeficies basado en láser (S/N. Indicar):
Funciones de recostrucción en 4D (S/N. Indicar):
Imágenes en respiración sostenida y (S/N. Indicar):
Seguimiento de movimiento de mesa automático (S/N. Indicar):
Otros:
Software incluido:
Software de comparación de superficies con:
Integración con la red del servicio y con el interfaz de los aceleradores existentes a través de las correspondientes licencias. (S/N. Indicar):
Permite carga automática de paciente (S/N. Indicar):
Planes RT DICOM con contornos de CT (S/N. Indicar):
Permite detener la irradiación durante el tratamiento ante posibles desviaciones de la posición y reiniciarse de nuevo cuando esten subsanadas (S/N. Indicar):
Adquisición de superficies y monitorización de pacientes sin disponer de un plan DICOM (S/N. Indicar):
Herramientas para la comparación de la superficie en posición de tratamiento respecto a la de referencia (S/N. Indicar):
Con estadísticas cuantitativas ý gráficas (S/N. Indicar):
Se muestran desviaciones entre las posiciones existentes y de referencia, emitiendo nuevas coordenadas para posición optima de la mesa y permitiendo su envio para reposicionamiento de la misma. (S/N. Indicar):
Actualización continua en pantalla de los movimientos del paciente y desviaciones respecto al valor de referencia (S/N. Indicar):
Exactitud del posicionamiento y detección del movimiento (mm):
Otras características:
Módulo de seguimiento multipunto y monitorización de superficie de los tratamientos con gating respiratorio (S/N,. Indicar):
En respiración libre y sostenida (S/N. Indicar):
Módulo para la emisión y exportación de:
Informes de tratamientos (S/N. Indicar):
Calibraciones (S/N. Indicar):
Controles de calidad (S/N. Indicar):
Módulo para calibración y control de calidad del sistema (S/N. Indicar):
Se inlcuyen maniquíes necesarios para ello (S/N. Indicar):
Otro software incluido:
Otras características del sistema ofertado:
Dimensiones e instalación:
Peso del equipo (KG)
Alimentación (V):
Frecuencia (Hz):
Consumo eléctrico (W):
En el caso en el que el acelerador donde se implemente, debido a su obsolescencia fuera sustituido, dentro de un período máximo de 5 años a partir de la fecha de la instalación del equipo de SGRT, éste será instalado en cualquier acelerador designado por el centro(S/N):
Otras características:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Facultativos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Si el equipo suministrado forma parte de un sistema, la instrucción del personal tanto técnico como sanitario se extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipamiento suministrado (S/N):
Cualquier modificación/actualización del equipamiento conllevará un periodo de formación del personal (S/N):
La formación se prestará de forma recurrente durante el periodo de garantía del equipamiento, de manera que puedan mantener el conocimiento de las funcionalidades, las innovaciones por actualizaciones, etc… (S/N):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía al menos 2 años (S/N):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta con presencia física ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: